| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός. Οργανισμός. Παροχής. Υπηρεσιών. Υγείας. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |  |
| --- | --- |

Μαρούσι,  2/03/2021

Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ»

Η Δ/νση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, τον επαναπρογραμματισμό του συστήματος ασφαλείας (συναγερμό) και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού οπτικής επιτήρησης των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) του κτιρίου επί της οδού Αποστόλου Παύλου 10Β, Μαρούσι σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των #2.500,00 €# μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον επαναπρογραμματισμό του συστήματος ασφαλείας (συναγερμό) και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού οπτικής επιτήρησης των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) του κτιρίου επί της οδού Αποστόλου Παύλου 10Β, Μαρούσι, όπως ακριβώς περιγράφεται στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού.

Η  ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης  του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο  των #2.500,00 € # ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι :

Α) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και μετά  την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία	:ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ.     	: 997478553

Δ.Ο.Υ.      	: Αμαρουσίου

Διεύθυνση	: Απ. Παύλου 12

Τ.Κ.          	: 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 α) με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, ήτοι 0,07% υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), β) με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ’ αυτού 3% χαρτοσήμου και επ’ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου)

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013,  στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.

Κατόπιν τούτου και λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονικής περιόδου που διανύουμε  καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyy.gov.gr, την Τετάρτη  10/3/2021 κατά το χρονικό διάστημα 12:00  - 14:00 μ.μ .

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν  για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στο mail d3.t5@eopyy.gov.gr και στα τηλέφωνα 210-8110987 - 988.

Η Προϊσταμένη της

Δ/νσης Προμηθειών

Κων/να Κοψιά

Ακριβές Αντίγραφο

Λεωνίδας Τσατσόμοιρος

| ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |
| ΤΜΗΜΑ: | TΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: | Απ. Παύλου 12 – 15123 Μαρούσι |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ,

ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 10Β, ΜΑΡΟΥΣΙ

Η παρούσα μελέτη αφορά τον επαναπρογραμματισμό του συστήματος ασφαλείας (συναγερμό) και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού οπτικής επιτήρησης των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Α. Παύλου 10Β στο Μαρούσι και ειδικότερα των περιμετρικών χώρων του κτηρίου όπως επίσης και της σκάλας εξόδου κινδύνου του ισογείου και του υπογείου καθώς και την κεντρική είσοδο του χώρου.

Οι θέσεις των καμερών ασφαλείας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου εμφαίνονται στα σχέδια κάτοψης ΥΠΟΓΕΙΟΥ και ΙΣΟΓΕΙΟΥ που επισυνάπτονται.

Τα παραπάνω σχέδια είναι εμπιστευτικά και δεν πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Θα επιδειχθούν στους ενδιαφερόμενους, πιστοποιημένους σε συστήματα ασφάλειας, εγκαταστάτες προς υποβοήθηση των επιμετρήσεων για σύνταξη της προσφοράς, με την επίδειξη της επαγγελματικής άδειας εγκατάστασης ανάλογων συστημάτων ασφαλείας (επισυνάπτοντας στην αίτηση και σχετικό φωτοαντίγραφό της). Προφορικές οδηγίες θα δοθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό του ΕΟΠΥΥ, που θα συνοδέψει και θα επιδείξει στους  ενδιαφερόμενους  τους χώρους του κτηρίου.

- Ο επαναπρογραμματισμός του συστήματος ασφαλείας (συναγερμού) θα γίνει με την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κεντρικής μονάδος (πλακέτα) και στη συνέχεια προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες του κτηρίου.

- Εγκατάσταση οπτικής επιτήρησης του ισόγειου περιβάλλοντα χώρου και της σκάλας εξόδου κινδύνου, πρώτου υπογείου και ισόγειου καλύπτονται συνολικά με 6 κάμερες διαφόρων τύπων.

Στους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ χώρους του κτηρίου, θα εγκατασταθούν συνολικά 4 κάμερες (σύμφωνα με τα σχέδια):

- 1 IP κάμερα τύπου DOME PTZ με δείκτη προστασίας ≥IP65  (με ψηφιακό zoom 16Χ, οριζόντιας και κατακόρυφης περιστροφής, με δυνατότητα νυχτερινής λήψης, σε ανάλυση εγγραφής 1920Χ1080p30fps ) σε επιτοίχια γωνιακή βάση, που θα εποπτεύει όλη την εμπρόσθια όψη και την κεντρική είσοδο  του κτηρίου προς την οδό Απ. Παύλου.

- 3 IP κάμερες τύπου Bullet σε επιτοίχιες  βάσεις (βραχίονα) με ικανότητα νυχτερινής λήψης, σε ανάλυση εγγραφής 1920Χ1080p30fps, όπου οι δύο θα ελέγχουν τον οπίσθιο προαύλιο χώρο και μία θα εποπτεύει την μια πλάγια πλευρά του κτηρίου.

Στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θα εγκατασταθούν 2 κάμερες:

- 1 IP κάμερα τύπου DOME με ικανότητα νυχτερινής λήψης, σε ανάλυση εγγραφής 1920Χ1080p25fps θα τοποθετηθεί : στη σκάλα εξόδου κίνδυνου στο ύψος μεταξύ ισογείου και πρώτου υπογείου.

- 1 IP κάμερα τύπου DOME ικανότητα νυχτερινής λήψης, σε ανάλυση εγγραφής 1920Χ1080p25fps θα τοποθετηθεί : Στη σκάλα εξόδου κίνδυνου στο ύψος μεταξύ ισογείου και πρώτου ορόφου.

Οι κάμερες θα ενεργοποιούν αναδυόμενο παράθυρο στο πρόγραμμα επιτήρησης εάν ανιχνεύσουν κίνηση ή παραβίαση γραμμής ή εισβολή εντός του χρονοπρογράμματος που θα καθοριστεί.

Η εγκατάσταση θα συνοδεύεται από NVR 8 εισόδων με υποστήριξη PoE και με 1 σκληρό δίσκο 6TB και η καταγραφή θα διατηρείται για 15 μέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Στην κινητή  κάμερα miniPTZ θα ρυθμιστούν τουλάχιστον 5 preset, με πρώτη ρύθμιση σκόπευσης σύμφωνα με τα σχέδια.

Ενδεικτικές πινακίδες με το ειδικό σήμα για την ύπαρξη καμερών (αδιάβροχες), θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτηρίου, σε όλες τις όψεις και δίπλα στις πόρτες εισόδου σε χαρακτηριστικά σημεία, καθώς και στους εσωτερικούς επιτηρούμενους χώρους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Στο σύστημα συναγερμού θα γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στη κεντρική μονάδα μάρκας: CROW , μοντέλο: RUNNER, τοποθετημένο πληκτρολόγιο: Crow cr16 icon κι έπειτα θα προγραμματιστεί εξ’ ολοκλήρου από την αρχή, δεδομένου ότι ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι η  ανάκτηση των κωδικών και η προσαρμογή του προγραμματισμού στις απαιτήσεις του κτηρίου. Το σύστημα συναγερμού είναι πλήρως ολοκληρωμένο και τοποθετημένο στις εγκαταστάσεις του κτηρίου. Στον προγραμματισμό θα υπάρχει ένας μόνο κωδικός χρήστη όπου θα ασφαλίζει και θα απασφαλίζει εξ’ ολοκλήρου το κτήριο. Οι ζώνες όπου ανήκουν οι αισθητήρες καπνού, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αφόπλισης τους, δεδομένου ότι επιβάλλεται να είναι  σε 24ωρη βάση σε κατάσταση όπλισης.

- Μία (1) κάμερα  τύπου DOME PTZ θα τοποθετηθεί  με τη βοήθεια γωνιακού βραχίονα, εξωτερικά του κτηρίου, στη γωνία της εισόδου και στο ύψος οπού θα επιτρέπεται η επίβλεψη όλης της πρόσοψης του κτηρίου. Δίνοντας την δυνατότητα να επιτρέπει την οριζόντια περιστροφή 360 μοιρών ώστε να καλύπτουν  τόσο την κεντρική όψη όσο και την είσοδο και τον  χώρο του προκηπίου έμπροσθεν του κτηρίου. Η βασική εστίαση θα είναι στην κεντρική είσοδο και στην είσοδο οπού οδηγεί στο πρώτο υπόγειο.

- Τρεις (3) κάμερες τύπου Bullet θα τοποθετηθούν εξωτερικά του κτηρίου με επίτοιχη βάση (βραχιόνα) σε επιλεγμένα σημεία: Μια θα τοποθετηθεί στη δεξιά γωνιά της πίσω όψης με κέντρο σκόπευσης τις δύο εξόδους κίνδυνου και τον προαύλιο χώρο. Μια θα τοποθετηθεί στην μπροστινή γωνία του κτηρίου κοντά στην εξωτερική σειρήνα συστήματος ασφαλείας σκοπεύοντας τον διάδρομο οπού οδηγεί στον πίσω προαύλιο χώρο. Μία θα τοποθετηθεί επίσης στην πλαϊνή δεξιά πλευρά του κτηρίου στην προβλεπόμενη ειδική βάση της κάμερας πάνω από την οροφή του ανελκυστήρα αυτοκινήτων, στο σημείο αυτό θα πρέπει να κατασκευαστεί ένας μεταλλικός  στύλος ενάμιση (1,5) μέτρου περίπου για την διέλευση καλωδίου του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης από το κτήριο στην οροφή του ανελκυστήρα αυτοκινήτων ούτως ώστε να καλύπτει πλήρως τα παράθυρα των τουαλετών στο ισόγειο. Η  δαπάνη της κατασκευής του μεταλλικού στύλου θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία της προσφοράς.

- Εσωτερικά θα τοποθετηθούν δύο κάμερες τύπου DOME εκ των οποίων η μία θα τοποθετηθεί ενδιάμεσα του ισογείου και του πρώτου υπογείου με  στόχευση την πόρτα εξόδου κινδύνου του πρώτου υπογείου και η δεύτερη κάμερα θα τοποθετηθεί ενδιάμεσα του ισογείου και του πρώτου ορόφου με στόχευση την πόρτα εξόδου κινδύνου όπου οδηγεί στον πίσω προαύλιο χώρο.

- Οι καλωδιώσεις θα κατασκευαστούν με καλώδια UTP ή FTP, CAT6 και θα παρέχουν ταυτόχρονα ηλεκτρική παροχή σε όλες τις κάμερες από το καταγραφικό που θα διαθέτει PoE. Αν απαιτηθεί πρόσθετη τροφοδοσία, θα τοποθετηθούν ανάλογα καλώδια ή αντάπτορες και θα χρησιμοποιηθούν τα παρεχόμενα με τις κάμερες τροφοδοτικά. Η επιλογή καλωδίων με ή χωρίς θωράκιση (UTP/FTP) αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή, με γνώμονα σε κάθε περίπτωση την αποφυγή παρασίτων, ιδίως αν τα καλώδια γειτνιάζουν με καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος (καλό είναι να αποφεύγεται). Εάν χρησιμοποιηθούν καλώδια FTP θα πρέπει να γειωθούν κατάλληλα και στα δύο άκρα τους. Δεν επιτρέπεται όμως η διέλευση καλωδίων διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος μαζί με τα καλώδια UTP των καμερών. Επίσης τα εξωτερικά καλώδια θα προστατεύονται διερχόμενα μέσα σε κατάλληλες σωληνώσεις π.χ. Κουβίδης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συνολική κατανάλωση των καμερών, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στον επόμενο πίνακα, ανέρχεται σε: 34,5 watt, ως ακολούθως:

- 1 x 12 = 12 watt για την 1 κάμερα DOME PTZ 4X

- 3 x 4,5 = 13,5 watt για τις 3 κάμερες Bullet

- 2 x 4,5 = 9 watt για τις 2 κάμερες DOME

Δεδομένου ότι η μέγιστη ισχύς PoE του NVR ανέρχεται σε 75 Watt, εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πρόσθετη ισχύς τροφοδοτικών. Αν απαιτηθούν εντούτοις άλλα τροφοδοτικά, αντάπτορες κλπ πέραν όσων περιλαμβάνονται στην συσκευασία των καμερών, το κόστος θα συμπεριλαμβάνεται στην δαπάνη της εγκατάστασης της προσφοράς.

- Για τις διελεύσεις των καλωδίων  της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά κανάλια ελάχιστων διαστάσεων σε ακμές τοίχων και οροφών, κατά τρόπο ώστε να είναι κατά το δυνατόν αδιόρατες. Θα υπάρξει συνεννόηση με τους επιβλέποντες μηχανικούς του ΕΟΠΥΥ για τις διελεύσεις των εγκαταστάσεων. H δαπάνη των πλαστικών καναλιών διέλευσης των καλωδίων της εγκατάστασης, θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία της προσφοράς. 
Όπου υπάρχουν ψευδοροφές, η διέλευση των καλωδίων θα γίνει μέσα από αυτές.

- Το καταγραφικό θα τοποθετηθεί σε επιλεγμένο σημείο ώστε να μην είναι άμεσα ορατό και προσβάσιμο σε δολιοφθορά. Το σημείο εγκατάστασης θα  υποδειχθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό. Ο υποδεικνυόμενος χώρος και θέση του, δεν είναι οριστικοποιημένα αλλά καθαρά ενδεικτικά και μπορεί να υποδειχθεί η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε χώρο του ισογείου ή υπογείου ή ακόμα και η απόκρυψη του καταγραφικού π.χ. εντός ερμαρίου ή ψευδοροφής ή με άλλο τρόπο (θα υποδειχθεί από τον επιβλέποντα  πριν από την έναρξη της κατασκευής του δικτύου).

- Η ηλεκτρική τροφοδοσία του καταγραφικού θα πρέπει να γίνεται από UPS ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του. Η δαπάνη εγκατάστασης του UPS περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Η αναγκαία ισχύς λειτουργίας του UPS για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, θα πρέπει να εκτιμηθεί από τον προμηθευτή κατόπιν υπολογισμού της κατανάλωσης.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υποσυστημάτων, όπως περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Αν διαπιστώσει δυσλειτουργία ή ασυμβατότητα ή άλλες ελλείψεις, θα πρέπει να το επισημάνει με την προσφορά του πριν την υποβολή της στην υπηρεσία, προτείνοντας τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ή εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις, ούτως ώστε να συνεκτιμηθούν οι προτάσεις του, δεδομένου ότι ο ίδιος θα είναι υπεύθυνος για την καλή και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης, εφόσον επιλεγεί να την υλοποιήσει.

- H εγκατάσταση και ο εξοπλισμός της θα παραδοθούν σε πλήρη και ομαλή λειτουργία, μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια του εξοπλισμού και τις οδηγίες χρήσης του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD).

- Πριν την παραλαβή του έργου, θα γίνει λεπτομερής επίδειξη της εγκατάστασης στον επιβλέποντα μηχανικό καθώς και στους υπευθύνους υπαλλήλους, οι οποίοι και θα εκπαιδευτούν από τον εγκαταστάτη για την χρήση και λειτουργία της καθώς και την αλλαγή των εργοστασιακών κωδικών.

- Θα επικολληθούν κατάλληλες σημάνσεις για την ύπαρξη και λειτουργία των καμερών σε χαρακτηριστικά σημεία του κτηρίου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

- Θα παρέχεται εγγύηση 24 μηνών

Οι προσφορές θα συμπεριλαμβάνουν διακεκριμένες τιμές μονάδας για την κεντρική μονάδα καταγραφής, τις κάμερες και τιμή κατ΄ αποκοπή για τον συνοδευτικό εξοπλισμό, όπως βραχίονες, βάσεις στήριξης, καλωδιώσεις, κανάλια, πρόσθετα τροφοδοτικά (εφόσον απαιτηθούν) και όλα τα άλλα εν γένει μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και κατ΄ αποκοπή τιμή για τις εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της εγκατάστασης αυτού σε Η/Υ και smartphone που θα διατεθεί από την υπηρεσία, καθώς και της επίδειξης και εκπαίδευσης των υπευθύνων και της επιτροπής παραλαβής, συμπληρώνοντας τις τιμές σύμφωνα με τον  παρακάτω πίνακα (υπόδειγμα).

Η δαπάνη εγκατάστασης και συμπληρωματικού εξοπλισμού (καλώδια, βάσεις στήριξης κλπ), θα αναφέρεται με σαφήνεια στις προσφορές και θα συμπεριληφθεί στην τελική τιμή .

Ο ΕΟΠΥΥ θα διαθέσει τον αναγκαίο εξοπλισμό πληροφορικής (PC, οθόνες κλπ) τόσο στον χώρο του κτηρίου, όσο και σε απομακρυσμένο χώρο (στη κεντρική υπηρεσία), καθώς και σε έξυπνα τηλέφωνα των υπευθύνων, όπου ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει το αναγκαίο λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης .

Τα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ του εξοπλισμού φαίνονται στον πίνακα Οικονομικής  Προσφοράς που ακολουθεί:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΜΕΡΩΝ- ΚΤΗΡΙΟ ΕΟΠΥΥ ΟΔΟΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 10Β ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Α.ΠΑΥΛΟΥ 10Β ΜΑΡΟΥΣΙ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΤΥΠΟΣ / ΘΕΣΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δικτυακή Ρομποτική Κάμερα MiniDome PTZ 4Χ Μέγιστη ανάλυση 1920x1080@30fps. Τοποθέτηση Εσωτ/Εξωτερικού χώρου με βαθμό στεγανότητας IP66 με τεχνολογία 120 dB WDR, 3D DNR, Φακός με οπτικό zoom 4χ γωνία θέασης 101,6°-56 ° Συμπίεση βίντεο H.265+ Υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 20 m. Αντιβανδαλιστική προστασία K10. Τροφοδοσία PoE ή 12 VDC. (Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό). Εναλλαγή λειτουργίας Day/Night: Auto/Scheduled/ Συμβατή βάση τοίχου: DS-1294ZJ-PT (δεν συμπεριλαμβάνεται) | IP τύπου MINIDOME Οπτ.ζουμ 4Χ Μοντέλο: HIKVISION DS-2DE1A200W-DE3 Τροφοδοσία PoE (802.3af), 12 W | 1 |  | 1 Χ …… = ……. € |
| 2 | Δικτυακή Κάμερα Bullet PTZ4Χ Μέγιστη ανάλυση 1920 × 1080@30fps. Τοποθέτηση Εσωτ/Εξωτερικού χώρου με βαθμό στεγανότητας IP67. Τεχνολογία 120dB WDR(Wide Dynamic Range) , 3D DNR. Φακός με (2.8~12mm) ,ευρυγώνιο φακό 2.8mm με μεγάλη γωνία θέασης 114.8°(οριζόντια), Progressive Scan CMOS, ευαισθησία 0.01Lux (color). Συμπίεση βίντεο H.265+ Υπέρυθρος φωτισμός Smart IR εμβέλειας ως 30m. Αντιβανδαλιστική προστασία K10. Τροφοδοσία PoE ή 12 VDC. Εναλλαγή λειτουργίας Day/Night: Auto/Scheduled/ Συμβατή βάση: DS-1280ZJ-XS (δεν συμπεριλαμβάνεται) | IP τύπου BULLET Μοντέλο: HIKVISION DS-2CD1023G0E-I (2 ΜP) Τροφοδοσία PoE (802.3af), 4,5 W | 3 |  | 3 Χ …… = ……. € |
| 3 | Δικτυακή Κάμερα τύπου DOME Ανάλυση2 Megapixels Συμπίεση βίντεο H.265+/H.265/H.264+/H.264 Σταθερός ευρυγώνιος φακός2.8mm Οριζόντια γωνία θέασης φακού: 114,8° Διαγώνια γωνία θέασης φακού: 135,5° Digital-WDR Υπέρυθρος φωτισμός IR εμβέλειας 30μ. Ευαισθησία 0.01 Lux@ F1.2 (AGC On) / 0 Lux με IR Βαθμός στεγανότηταςIP67 Τροφοδοσία PoE(802.3af) max 4.5W | IP τύπου DOME Μοντέλο:Hikvision DS-2CD1323G0E-I 2MP | 2 |  | 2 Χ …… = ……. € |
| 4 | Βραχίονας τοίχου (βάση) για τις κάμερες minidome PTZ της Hikvision, τύπος κάμερας DS-2DE1A200W-DE3 | Wall Bracket HIKVISION DS-1294ZJ | 1 |  | 1 Χ …… = ……. € |
| 5 | Σκληρός Δίσκος HDD 6 TB SATA for Audio Video Application Μέγεθος: 3.5", Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: SATA III, Χρήση: ΝVR | Δίσκος καταγραφής εικόνας- ήχου Western Digital Purple HDD 6TB | 1 |  | .……. € |
| 6 | Καταγραφικό NVR με PoE Μέχρι 8 δικτυακές κάμερες, ενσωματωμένο 8 -port switch PoE, μέγιστη ανάλυση 8MP(4K), H.265+ / H.264+, μέγιστο συνολικό bandwidth: καμερών 160 Mbps / εξόδου 160 Mbps, δυνατότητα decoding 1ch@4K/4ch@4MP/8ch@1080p, έξοδος video HDMI ως 4K (3840 × 2160). | Hikvision NVR DS7608NI-K1/8P PoE<=75w | 1 |  | …….. € |
| 7 | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και προγραμματισμός του υπάρχον συστήματος ασφαλείας. | Μάρκα: CROW μοντέλο:Runner 8-16 | 1 |  | …….. € |
| 8 | Στηρίγματα, καλωδιώσεις, τυχόν πρόσθετα τροφοδοτικά, αντάπτορες, κανάλια και κάθε άλλο απαιτούμενο εξάρτημα για την πλήρη και ομαλή εγκατάσταση και λειτουργία (που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω) | Λοιπός εξοπλισμός | Κατ’ αποκοπή |  | ……….. € |
| 9 | Εργασία εγκατάστασης όλου του εξοπλισμού, σύνδεση στο δίκτυο και στον συναγερμό, προγραμματισμός, παραμετροποίηση και ρυθμίσεις εξοπλισμού, δοκιμή-επίδειξη και εκπαίδευση υπευθύνων στη λειτουργία της εγκατάστασης | Εργασίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης | Κατ’ αποκοπή |  |  |
| 10 | Λογισμικό παρακολούθησης & εγκατάσταση εφαρμογής σε 3 smartphone με λειτουργικό Android (ή iphone, ανάλογα με την απαίτηση της υπηρεσίας) Εγκατάσταση λογισμικού σε 1 σταθερό υπολογιστή του εποπτευομένου κτηρίου και σε 1 σταθερό υπολογιστή της κεντρικής υπηρεσίας, εφόσον διατεθούν | Λογισμικό | εγκατάσταση εφαρμογής σε 3 smartphone και 2 pc |  | Η εφαρμογή θα παρέχεται δωρεάν χωρίς ετήσια συνδρομή |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24 % |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ……………(Ημέρες)

O Προσφέρων

(Επωνυμία-σφραγίδα-υπογραφή)

Οι προσφορές θα συνταχθούν με την παραπάνω μορφή και φόρμα. Η τοποθέτηση προβλέπεται σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα κάτοψης με την ενδεικτική θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού, τα οποία θα παραδοθούν στον ανάδοχο που θα επιλεγεί. Η ακριβής θέση θα  οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό.

Για λόγους ασφαλείας, τα σχεδιαγράμματα ΔΕΝ κοινοποιούνται δημόσια, οι ενδιαφερόμενοι όμως, εφόσον είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ εγκαταστάτες (και μόνο αυτοί) μπορούν να λάβουν γνώση του χώρου και των σχεδίων προκειμένου να διαμορφώσουν την προσφορά τους , κατόπιν επικοινωνίας με τους υπευθύνους του ΕΟΠΥΥ.